## Sheet1
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 呼吸科 | 一次性侧转式活检钳 | 用于气管镜下行粘膜、病变、肺组织活检，可以通过转动手柄处，调整前端开口方向，利于不同方向病变的钳取
2 | 呼吸科 | 一次性使用内镜抓钳（异物钳） | 用于气管镜下取气管、支气管腔内异物、结石，异物钳前端长，咬合力大，抓取后不易脱落
3 | 呼吸科 | 电圈套器 | 用于对于气管、支气管腔内息肉样肿物的切除，连接高频电刀，在套扎肿瘤时同时给予电凝电切，达到切除肿瘤的作用。在气管镜下使用
4 | 呼吸科 | 一次性使用内镜抓钳（网兜型） | 用于气管、支气管腔内大的肿瘤、异物、结石，经电圈套器套扎切除后，应用网兜型抓钳将肿瘤、异物、结石兜入，利于其完整自硬质气管镜鞘、气管插管内完整取出，避免因脱落堵塞管腔，导致术中窒息的风险
5 | 呼吸科 | 三腔球囊取石导管 | 用于顽固性气胸，在气管镜下进行封堵时需自其中一个腔内注入自体血、另一腔内同步注入凝血酶，前端有球囊堵塞管口，避免药物及血流出。
6 | 呼吸科 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 在气管镜下针对气管、支气管旁病变进行穿刺活检或是向病变区域内植入放射性粒子
7 | 呼吸科 | 一次性气道三级球囊扩张导管 | 用于气道狭窄扩张治疗。在气管镜下将球囊送至病变区域，可根据病变部位不同，选择给予不同压力值，使得球囊直径不同，起到扩张气道的作用。三级球囊多为球囊直径较大，适于主气管病变的扩张
8 | 呼吸科 | 一次性使用球囊扩张导管 | 用于气道狭窄扩张治疗。在气管镜下将球囊送至病变区域，给予相应的压力，球囊直径达到一定程度，起到扩张气道的作用。适于主支气管、叶支气管狭窄病变的扩张治疗
9 | 呼吸科 | 一次性使用球囊扩张压力表 | 配合球囊扩张导管使用。用于气道狭窄扩张治疗。不同的压力指标对应球囊的直径不同
10 | 呼吸科 | 一次性内镜注射针 | 用于气道良恶性病变的治疗。在气管镜下将注射针送至病变区域，出针后将针尖扎入粘膜下注射药物，可抑制肿瘤、肉芽生长、止血等作用
11 | 呼吸科 | 覆膜气管支架（Y） | 用于气道狭窄的治疗，因该支架塑形性好，与管壁贴合好，适于气管食管瘘的封堵，对于气道内严重狭窄、变形者，因操作简单，适用。
12 | 呼吸科 | 覆膜气管支架（J） | 用于气道狭窄的治疗，因该支架塑形性好，与管壁贴合好，适于气管食管瘘的封堵，对于气道内严重狭窄、变形者，因操作简单，适用。
13 | 呼吸科 | 覆膜气管支架（A） | 用于气道狭窄的治疗，因该支架塑形性好，与管壁贴合好，适于气管食管瘘的封堵，对于气道内严重狭窄、变形者，因操作简单，适用。
14 | 呼吸科 | 硅酮支架（Y） | 用于气道狭窄的治疗，支撑力较强，与气管管壁有缝隙存在，利于痰液引流，生物相容性好，适于长期放置，不易破损。适用于良性气道狭窄、预期生存期长的恶性气道狭窄。
15 | 呼吸科 | 硅酮支架（ST） | 用于气道狭窄的治疗，支撑力较强，与气管管壁有缝隙存在，利于痰液引流，生物相容性好，适于长期放置，不易破损。适用于良性气道狭窄、尤其是气管上段的病变，减少移位的发生率，预期生存期长的恶性气道狭窄。
16 | 呼吸科 | 硅酮支架（TD） | 用于气道狭窄的治疗，支撑力较强，与气管管壁有缝隙存在，利于痰液引流，生物相容性好，适于长期放置，不易破损。适用于良性气道狭窄、预期生存期长的恶性气道狭窄。
17 | 呼吸科 | 粒子治疗用覆膜气管支架（直筒凹口型） | 用于气道狭窄，管壁型气道肿瘤的治疗，支架表面可以根据病变的部位放置放射性粒子，起到放疗及支撑管腔的作用。不同形状的支架适于不同的病变部位。
18 | 呼吸科 | 粒子治疗用覆膜气管支架（Y形） | 用于气道狭窄，管壁型气道肿瘤的治疗，支架表面可以根据病变的部位放置放射性粒子，起到放疗及支撑管腔的作用。不同形状的支架适于不同的病变部位。
19 | 呼吸科 | 粒子治疗用覆膜气管支架（L形） | 用于气道狭窄，管壁型气道肿瘤的治疗，支架表面可以根据病变的部位放置放射性粒子，起到放疗及支撑管腔的作用。不同形状的支架适于不同的病变部位。
20 | 呼吸科 | 气管镜检查专用麻醉面罩 | 用于麻醉下气管镜检查时使用，确保气管镜检查过程中患者同时可吸氧。该麻醉面罩上有二个开口，一个可进镜，另一个可接呼吸机，保证供氧。
21 | 呼吸科 | 一次性射频等离子电极 | 用于影像引导下经皮穿刺肺、肝肿瘤射频消融治疗。需要单极和多极二种。
22 | 呼吸科 | 经皮穿刺活检针NS系列（进口） | 用于肺外周结节的穿刺活检。具有手柄、穿刺针，半自动切割组织，取得组织条。
23 | 呼吸科 | 经皮穿刺活检针GCO系列（进口） | 适于肺外周小结节、磨玻璃结节的穿刺活检，GCO系列为同轴活检针鞘，为空心，穿刺定位后将NS系列穿刺自针鞘内反复进出获取组织，避免了反复穿刺导致的并发症，且适用于小结节、磨玻璃结节、穿刺路径难度大的病变的活检，可提高组织量、阳性率，降低并发症的发生。
24 | 呼吸科 | 支气管胸膜瘘封堵器 | 用于外科手术后导致的支气管残端胸膜瘘，应用封堵器将病变区域夹毕或堵塞，避免气体、胸水等漏入支气管腔内。常见的型号有房间隔封堵器、异形。
25 | 呼吸科 | 气管支气管抽吸导管 | 用于气管镜下介入治疗后患者的吸痰，保证密闭空间，减少因气道开放导致环境和人员的污染。
26 | 耳鼻喉科 | 止血敷料 | 该产品应用于鼻腔、鼻窦及耳科术后的止血支撑与促进创面愈合，可有效克服耳鼻手术后的诸多不良反应及各种并发症。双重止血机制，降解迅速，无需抽取减轻病人痛苦，保护粘膜。免除换药成本及换药过程中病人所承受的痛苦，避免因普通敷料抽取带来的痛苦，与传统耳鼻止血敷料填塞相比提供适度压迫力，避免过度压迫导致的新生组织坏死。
27 | 耳鼻喉科 | 外科术中止血电极 | 电凝止血是外科手术过程中的主要止血手段，耳鼻喉科临床常用鼻出血、耳鼻咽喉常规手术止血等；该产品主要用于外科止血。
28 | 耳鼻喉科 | 可调式鼻腔清洗器 | 该产品主要用于成人及儿童鼻炎、鼻窦炎患者及鼻内镜术后患者日常护理。鼻腔冲洗是治疗鼻腔、鼻窦疾病的一种常用方法，由于具有良好的疗效和耐受性。随着鼻内镜的普及，鼻内镜检查及手术成为耳鼻咽喉科一种常规的手术，而鼻内镜手术后，如何促进术腔黏膜早日恢复，防止术腔粘连和窦口封闭是临床亟待解决的问题，鼻腔冲洗是减轻上述术后并发症的一个重要措施。
29 | 耳鼻喉科 | 可调式鼻窦清洗器 | 该产品主要用于鼻炎、鼻窦炎患者鼻内镜术后鼻窦腔冲洗及日常护理。鼻窦冲洗是治疗鼻腔、鼻窦疾病的一种常用方法，可用于鼻内镜手术后促进术腔黏膜恢复，防止术腔粘连和窦口封闭等，对顽固性分泌物的清除效果最好，而且不产生负压回流，保护器械不被污染.同时具有可调节角度及多鼻窦选择性冲洗等功能。医用硅胶喷头超薄柔软，可有效保护鼻腔黏膜并可做微波消毒，符合国际标准。
30 | 妇科 | 一次性球囊子宫支架 | 用于术中压迫止血，快速止血，安全有效；适用于宫腔粘连手术与操作，放置于宫腔内，防止宫腔再次粘连。
31 | 妇科 | 腹腔镜带密封鞘取物袋 | 开展单孔腹腔镜手术使用。
32 | 妇科 | 一次性窥器 | 带照明灯，用于妇科检查，易于观察阴道环境。
33 | 妇科 | 一次性使用输卵管导管及附件 | 用于在宫腔镜或数字减影血管造影术（DSA）荧光屏监视下，经阴道进入宫腔，对子宫间质部、输卵管进行造影、疏通和治疗。
34 | 妇科 | 可吸收止血非织布 | 用于在外科手术中结扎或其他常规方法不适用或无效时，辅助用于控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。
35 | 肛肠科 | 一次性内窥镜注射针 | 用于结肠镜下黏膜下注射，利于息肉良恶性判断，无蒂息肉切除与EMR以及内镜下止血和痔注射
36 | 肛肠科 | 上皮细胞FH染色剂 | 用于结直肠癌早期临床筛查
37 | 急诊科 | 鼻胃肠管 | 用于无法经口进食且需要肠内营养患者鼻饲使用，单次常规留置时间安全使用不少于30天
38 | 急诊科 | 螺旋型鼻胃肠管 | 用于无法经鼻胃管，需要通过幽门后喂养肠内营养患者使用，单次常规留置时间不少于30天
39 | 急诊科 | 呼吸麻醉管路 | 用于各种需要呼吸机（有创以及无创）辅助通气患者呼吸管路临床不同长度选择需求，要求一次性使用且与各种接口通用连接。
40 | 康复科 | 艾灸装置 | 用于针对各类功能障碍的中医艾灸治疗，操作简便，烟少。
41 | 麻醉科 | 外科术中止血装置 | 用于四肢外科无血手术； 技术要求：无菌、一次性使用、无感染风险；高效驱血≥95%；与肢体接触面2.54cm，增加术野，手术区域增加，特别方便大腿、手臂的根部手术操作；操作简单快捷，只需15秒，瞬时驱血；无袖口烧伤、止血带疼痛、神经损伤等副作用
42 | 泌尿外科 | 输尿管支架 | 建立输尿管内引流同时，输尿管支架膀胱端为柔软丝状，尽量减少支架对膀胱的刺激，并减少因膀胱刺激导致的血尿情况。
43 | 泌尿外科 | 输尿管扩张球囊导管 | 用于输尿管狭窄的扩张治疗，或用于输尿管结石操作之前或输尿管镜检查之前进行输尿管扩张。
44 | 泌尿外科 | 尿动力学导管 | 为配合第二代尿动力学检查仪所用的的膀胱内和直肠内测压导管。
45 | 泌尿外科 | 一次性使用内镜用取物袋 | 用于腹腔镜手术取出手术标本， 同时集成了一次性使用穿刺器。
46 | 泌尿外科 | 一次性包皮环切缝合器 | 泌尿外科包皮环切所用的一次性切除用具，节省手术时间和人力，切口更加美观。
47 | 泌尿外科 | 一次性皮肤缝合器 | 用于腹腔镜手术小切口的缝合，可以进行深部缝合，避免腹壁疝等术后不良情况。
48 | 泌尿外科 | 导丝 | 经皮肾镜术中应用的导引丝，同时集成撕开鞘。
49 | 泌尿外科 | 一次性球囊扩张导管 | 用于复杂肾结石进行经皮肾镜治疗过程中一步式肾穿刺和球囊扩张建立通道。
50 | 泌尿外科 | 肾造瘘导管及附件 | 用于经皮肾造瘘和经皮肾镜取石所用的穿刺、扩张和引流。
51 | 皮肤科 | 化学剥脱术耗材 | 用于治疗炎性痤疮、痤疮印痕、黄褐斑、毛周角化、毛孔粗大、改善肤质等化学剥脱术中术后使用。不需要投放仪器。
52 | 皮肤科 | 抗双链DNA抗体试剂盒 | 用于系统性红斑狼疮的诊断和疗效观察。可使用皮科化验室现有的仪器设备。
53 | 皮肤科 | 单纯疱疹病毒II型抗体试剂盒 | 用于由HSV-Ⅱ引起的单纯疱疹的诊断
54 | 皮肤科 | 单纯疱疹病毒I型抗体试剂盒 | 用于由HSV-Ⅰ引起的单纯疱疹的诊断
55 | 普外科 | 一次性使用取石网篮 | 腔镜下胆总管取石
56 | 普外科 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 腹腔镜手术用的吻合器
57 | 普外科 | 一次性埋置泵（化疗泵） | 耐高压的化疗泵
58 | 普外科 | 复合微孔多聚糖止血粉 | 术中创面止血
59 | 普外科 | 腔镜用疝补片和钉枪 | 腔镜疝修补
60 | 普外科 | 疝修补材料 | 切口疝材料
61 | 普外科 | 一次性切口牵开固定器 | 手术切口保护，节省时间，切口防污染效果确切
62 | 普外科 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器 | 同内镜用切割吻合器及一次性钉匣
63 | 普外科 | 一次性腹腔镜用管型吻合器 | 没有厂家了
64 | 普外科 | 一次性穿刺针 | 腹腔引流
65 | 普外科 | 一次性无菌活检针 | 活检针，用于组织活检
66 | 普外科 | 压力绷带 | 术后预防上肢水肿
67 | 普外科 | 可持续补偿负压引流袋 | 术后负压引流
68 | 普外科 | 一次性筋膜缝合器 | 腹腔镜戳口缝合用
69 | 肾一科 | 血滤器 | 用于开展高通量血液净化治疗，提高危重症的毒素去除效率
70 | 肾一科 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 用于开展血液净化中胆红素吸附，提高临床治疗技术
71 | 肾一科 | 一次性使用血液灌流器 | 用于过敏性紫癜、银屑病、自身免疫病等的治疗
72 | 肾一科 | 膜型血浆成份分离器 | 用于开展双重血浆置换中分离致病因子作用
73 | 肾一科 | 血浆分离用血液回路 | 用于血浆置换治疗结束后的的管路
74 | 肾一科 | 选择性血浆成分吸附器 | 用于开展血浆内致病因子的吸附，提高临床治疗技术
75 | 肾一科 | 膜型血浆分离器 | 用于开展双重血浆置换中血浆分离用途
76 | 肾一科 | 血细胞去除用净化器 | 用于危重症开展血液净化白细胞，提高临床治疗技术
77 | 消化科 | 钛夹 | 用于消化内镜诊疗中组织闭合与止血、辅助定位。
78 | 消化科 | 靛胭脂黏膜染色剂 | 用于消化内镜诊疗中消化道粘膜染色，以便筛查恶性肿瘤与早癌。
79 | 消化科 | 一次性使用高频切开刀 | 与消化内镜配套使用，用于在上消化道内利用高频电流切开组织。
80 | 消化科 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | 消化内镜诊时时通过内镜钳道对消化道等人体自然腔道进行液体输送、灌洗、喷射操作。
81 | 消化科 | 一次性使用圈套器 | 与消化内镜配套使用，用于利用高频电流在消化道内切除息肉或其他多余组织用。
82 | 消化科 | 热活检钳 | 与单极电外科电流配合使用,在内窥镜下实施胃肠道粘膜组织活检及摘除无蒂息肉。
83 | 消化科 | 内镜圈型异物取出钳 | 通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物钳取或钳碎。
84 | 消化科 | 一次性内窥镜用注射针 | 与消化内窥镜配合使用,可在消化道黏膜下进行局部注射,也可用于食管、胃静脉曲张的治疗。
85 | 消化科 | 邻苯二甲醛消毒液 | 用于不耐热医疗器械的高水平消毒处理。主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理。
86 | 眼科 | 一次性使用无创脑电电极 | 用于眼科电生理的电极片
87 | 眼科 | 泪点塞栓剂 | 用于重度干眼症的泪小点栓塞
88 | 眼科 | 可吸收雷晓观赛栓剂 | 用于中度干眼症的泪小点栓塞
89 | 眼科 | AMO预装式人工晶体 | 全视单件式复曲面（散光）人工晶状体，白内障术中用
90 | 眼科 | 人工晶状体 | 肝素预装非球面，白内障术中用，预装式黄色疏水性丙烯酸人工晶状体