1. **舌像仪**

1、产品需为便携式设备。

 2、需包含舌象采集模块（含标准LED光源、便携式采集装置、超清相机等）及配套的人工智能分析系统。

 3、可用于采集舌面、舌下图像，并对所拍摄的图像进行分析，进行亚健康状态辨识或科研分析。