## Sheet1
2025年东城院区医用耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 肛肠科一区 | 可降解镁金属闭合夹 | 用于腹腔镜手术中闭合血管、止血。可降解吸收，避免异物永久留存；生物相容性好，无不良降解产物；材料力学强度高，闭合可靠稳定；CT/MRI兼容性好，不影响影像学观察。非对称V型外观，头部自锁结构，闭合更加稳定
2 | 肛肠科一区 | 重组胶原蛋白敷料（痔疮型） | 用途：缓解肛门区炎症引起的肿胀、瘙痒、渗液及疼痛；治疗局部感染，并可预防再次感染发生；保护创面，促进组织再生，加速伤口愈合。给药器人性化设计，可方便将软膏直接涂抹到直肠下端粘膜。
3 | 麻醉科 | 一次性使用体温传感器 | 与兼容的体温监护设备配套使用，用于采集和传递患者的核心体温信号时一次性使用，5F、7F、10F用于围手术期新生儿、婴幼儿、成人等不同年龄段人群的核心体温监测使用。
4 | 麻醉科 | 一次性使用经鼻气管插管 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用，气管插管的采集管可连接至监测设备，可实时进行二氧化碳采集。3.0、5.0、7.0，可供临床满足不同类型的病患需要。
5 | 泌尿外科 | 一次性使用测压导管及附件 | 适用范围：泌尿外科输尿管软镜碎石手术中，提供前端可弯曲，可负压吸引的支撑外鞘。 技术要点：1、前端可以弯曲，手术中可以深入肾盏内部方便取石；2、带可连接负压的接口，手术中可多角度负压吸引取石。
6 | 皮肤科一区 | 医用皮肤膏剂敷料 | 用于浅表性创面、皮肤屏障修复及临方调配基质。由透明质酸钠、甘油、保湿复合物等组建的保湿剂，具有自乳化特性。
7 | 皮肤科一区 | 医用膏体敷料 | 用于非慢性创面及皮肤表面的清洁。由甘油、海藻酸钠、β葡聚糖、两性表活等组成，在皮肤及表皮创面形成洁净保护层，温和清洁。
8 | 皮肤科一区 | 卡波姆湿性修复功能性敷料 | 用于生物防晒、光电医美后防晒及晒伤后修复。由低聚体原花青素为载体的卡波姆、氨基酸聚合物等混合物组成。
9 | 皮肤科一区 | 沙眼衣原体抗原检测试剂（乳胶法） | 用于非淋沙眼衣原体检测。分泌物标本。
10 | 皮肤科一区 | 全自动酶免疫-吸头 | 可适配爱康酶免疫仪，技术要点： 一次性吸头 规格：1000ul/支
11 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（草混合WX1/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中普通豚草/苦艾/艾蒿/葎草过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：酶联免疫捕获法。1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
12 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（蛋白混合FX5/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中牛奶/小麦面粉/大豆/鸡蛋过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：酶联免疫捕获法。1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
13 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（海鲜混合FX3/酶联免疫捕获法） | 用于体外检测人血清中鳕鱼/蟹/虾/扇贝过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：酶联免疫捕获法（以下项目均为此法）。1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
14 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（水果混合FX30/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中草莓/苹果/芒果/桃/菠萝过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
15 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（树木混合TX1/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中普通白桦树/悬铃木/柳树/绵白杨/柏树/松树过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
16 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（霉菌混合MX14/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中点青霉/多主枝孢/烟曲霉/白色念珠菌/交链孢霉/黑根霉过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
17 | 皮肤科一区 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（坚果混合FX28/酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于体外检测人血清中花生/榛子/杏仁/腰果/开心果过敏原特异性IgE抗体，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，2、 重复性：CV≤15%，3、 批间差：CV≤15%
18 | 皮肤科一区 | 点青霉（M1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中点青霉过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
19 | 皮肤科一区 | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中烟曲霉过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
20 | 皮肤科一区 | 葎草（W22）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中葎草过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
21 | 皮肤科一区 | 悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中悬铃木过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
22 | 皮肤科一区 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中柏树过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
23 | 皮肤科一区 | 松树（T213）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中松树过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
24 | 皮肤科一区 | 普通白桦树（T3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中普通白桦树过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
25 | 皮肤科一区 | 棉白杨（T14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中棉白杨过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
26 | 皮肤科一区 | 扇贝（F338）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中扇贝过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
27 | 皮肤科一区 | 草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中草莓过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
28 | 皮肤科一区 | 苹果（F49）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中苹果过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
29 | 皮肤科一区 | 芒果（F91）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中芒果过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
30 | 皮肤科一区 | 桃子（F95）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中桃子过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
31 | 皮肤科一区 | 菠萝（F210）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中菠萝过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
32 | 皮肤科一区 | 榛子（F17）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中榛子过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
33 | 皮肤科一区 | 开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中开心果过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
34 | 皮肤科一区 | 杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中杏仁过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
35 | 皮肤科一区 | 腰果（F202）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 适用范围：用于定量检测人血清中腰果过敏原特异性IgE抗体的含量，用于诊断I型超敏反应（速发性过敏反应）疾病。技术要点：1、校准品溯源自WHO 11/234国际参考品 2、 最低检出限：≤ 0.35IU/ml，3、 重复性：CV≤15%，4、 批间差：CV≤15%
36 | 普外科一区 | 可降解止血纱 | 适用范围：手术中快速止血（30秒），可有效控制术中出血、保持术野清晰、减少手术并发症；技术要点：根据术野范围选择适宜规格（5cm×7.5cm；10cm × 10cm）使用。
37 | 普外科一区 | 可吸收高分子组织密封膜 | 适用范围：用于普外科胃肠胰手术发生消化液漏/胰液漏/胆汁液封堵。技术要点：根据手术范围选择适宜规格（50×25mm；50×50mm；50×100mm；100×100mm）使用。
38 | 普外科一区 | 医用几丁糖 | 适用范围：用于普外科腹腔手术、乳腺外科手术等，可预防术后粘连等并发症，术中应用可降低异物刺激，抑制肿瘤复发。技术要点：适用于开放性手术及微创手术使用，术中直接喷洒于术野附近。
39 | 普外科一区 | 一次性旋切取芯活检针 | 适用范围：用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织去标本进行活检。技术要点：配合旋切设备使用，可满足外科所有活检手术要求，规格全，切割精度高。
40 | 普外科一区 | 可吸收性外科缝线 | 适用范围：用于外科手术中对人体的胆肠、胆管和皮下组织缝合用，不适用于心血管组织、神经组织以及眼科手术。技术要点：针体颜色在灯光照射下不反光易识别，适合腔镜手术。在缝针夹持部位方体成型，利于夹持，防翻转、脱针；线体抗张力强、结扎容易，不易松弛，提高缝合效率。缝线可抑菌，减少细菌滋生，降低手术切口感染的可能。吸收稳定，2周内强度保持在70%以上，2-3月完全吸收。
41 | 眼科一区 | 气动玻切头，23G，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：双向气动玻切（推/拉），切速可达10000次/分。
42 | 眼科一区 | 眼内照明探头，全景，23G，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：均匀全景照明，带巩膜压迫器。
43 | 眼科一区 | PMS套管，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：矛式刀头；标配独立规尺，半径3.5mm；套管集成双缝式密封膜，长6.9mm。
44 | 眼科一区 | 气液交换导气管，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：配备高密度无菌气体过滤器与三通开关。
45 | 眼科一区 | 硅油推注套包，一次性使用 | 适用范围：用于后段玻璃体视网膜手术。技术要点：配备注射器转接头带连接管；10cc注射器针筒；套管及活塞。
46 | 眼科一区 | 人工晶状体 | 适用范围：适用于成年患者无晶体眼的视力矫正，患者眼中的白内障晶状体已通过白内障囊外摘除手术去除，植于囊袋内。 技术要点：单焦类型人工晶状体，可根据患者眼部情况，选择相对应的人工晶状体度数（+5D～+34D，以0.5D递增），预装式植入系统，操作简便，一次性使用。
47 | 眼科一区 | 区域折射多焦人工晶状体 | 适用范围：后房型人工晶状体,植入囊袋内,适用于成年患者囊袋或囊外白内障乳化摘除后,无晶状体的视觉矫正。 技术要点：双焦类型人工晶状体，具有连续视程效果，可根据患者眼内情况，选择相对应的人工晶状体度数（-10D～+35D，以0.5D递增），可选择度数多，满足患者需求，一次性使用。
48 | 针灸科一区 | 杵针 | 用于体表针法操作，通过非锐性针具施于体表，配合手法治疗各系统疾病，促进疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪。使用时一人一针头，避免交叉使用。
49 | 周围血管科一区 | 封堵止血系统 | 适用范围：用于股动脉和股静脉穿刺患者进行穿刺部位的封堵止血，匹配5F、6F或7F鞘管。技术要点：根据血管鞘型号选择相应的封堵器，操作手法规范，操作完毕加压包扎。
50 | 周围血管科一区 | 一次性使用支撑导管 | 适用范围：适用于外周血管经皮介入手术中，针对狭窄血管病变部位，引导和支撑导丝，并为更换导丝和更换生理盐水或诊断造影剂提供通道。技术要点：根据病变血管直径选择相应的导管型号，配合相应的导丝通过病变血管，操作手法轻柔。
51 | 周围血管科一区 | 可调弯微导管 | 适用范围：用于一般性血管介入治疗，包括外周血管和冠脉血管，用于血管超选择操作及向血管内注射诊断性、栓塞性或治疗性材料。技术要点：根据病变血管直径选择相应的可调微导管，通过手柄转盘调节、控制和锁定，维持目标血管方向，避免丢失移位。减少术中微导管更换，降低血管损伤。
52 | 周围血管科一区 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 适用范围：适用于外周血管经皮介入手术中，针对狭窄血管病变的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉及肾动脉的病变。技术要点：根据病变血管直径选择相应的导管型号，针对闭塞病变先行预扩张后再应用外周约束型球囊扩张导管，扩张时逐级增加球囊压力，操作手法轻柔。
53 | 周围血管科一区 | 外周球囊扩张导管 | 适用范围：适用于下肢动脉（腘动脉、胫动脉、腓动脉、足下动脉）狭窄或堵塞病变。技术要点：根据病变血管直径选择相应的外周球囊扩张导管型号（锥形球囊），配合相应的导丝支撑，扩张时操作手法轻柔。
54 | 周围血管科一区 | 外周约束型球囊扩张导管 | 适用范围：适用于外周血管经皮介入手术中，针对狭窄血管病变的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。技术要点：根据病变血管直径选择相应的导管型号，针对闭塞病变先行预扩张后再应用外周约束型球囊扩张导管，扩张时逐级增加球囊压力，操作手法轻柔。
55 | 周围血管科一区 | 羧甲基纤维素钠银敷料 | 适用范围：可用于覆盖急、慢性伤口，吸收伤口渗液，对吸收到敷料里伤口渗液的细菌起到抑制细菌繁殖的作用。技术要求：１，两层亲水纤维用纤维素纤维缝合在一起的片状无纺布敷料。２,含银甲基纤维素钠（其中含1.2％离子银，0.39％乙二胺四乙酸二钠盐（ EDTA ),0.135％苄索氯铵）３，所含银盐的化学名称为羧甲基纤维素钠银
56 | 核医学科 | 非定值质控品 | 用于对激素，肿标，自身抗体等项目进行质量控制。现用质控品复合程度低，所申请质控品可同时满足多项目的需求，保质期长，易于储存。 质控品复合程度高，开瓶稳定期长，产品有效期≥12个月，分装冻存有效期≥1个月。
57 | 核医学科 | 地高辛测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定血清中的地高辛含量，临床用于评价患者体内药物浓度，指导临床用药。 精密度：批内变异系数≤5%，批间变异系数≤10% 开瓶稳定期：开瓶后2-8℃冷藏储存可稳定6周。
58 | 核医学科 | 尿核基质蛋白22检测试剂盒 | 用于对具有膀胱癌风险因子或者膀胱癌症状或者膀胱癌病史的病人尿液中的核分裂器蛋白(NuMA)进行定性测定，可用于患者膀胱癌筛查，可对膀胱癌病人进行辅助诊断。 检测时间：不超过30分钟
59 | 核医学科 | 异常凝血酶原测定试剂盒 | 异常凝血酶原（PIVKA-II）是为肝癌早期诊断标志物，对于AFP阴性人群肝癌的诊断具有重要意义，也可辅助判断疾病进展或治疗效果。 要求精密度：批内变异系数≤5%，批间变异系数≤10%。 开瓶稳定期：开瓶后2-8℃冷藏储存可稳定6周。
60 | 核医学科 | β胶原特殊序列定标液 | 用于开展β-胶原特殊序列检测检测项目定标使用。
61 | 核医学科 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 | 用于开展总Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测项目定标使用。
62 | 核医学科 | β胶原特殊序列检测试剂盒 | 骨吸收过程中破骨细胞会降解骨基质中的I型胶原，β-胶原特殊序列是代谢产物之一。用于测定血浆中β-胶原特殊序列水平，要求敏感性高、精密度好，适用于低浓度测定及连续监测，可有效避免检测偏差造成的临床困惑。
63 | 核医学科 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 | 用于测定血浆总I型胶原氨基端延长肽（total P1NP），要求敏感性高、精密度好，适用于低浓度测定及连续监测，可有效避免检测偏差造成的临床困惑。