## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
2 | 普外科二区 | 一次性电子胆道镜导管 | 用于胆道、胆管的观察、诊断、摄影和治疗中成像。弯曲部弯曲角度向上≥200°，向下≥200°；工作长度：380mm，外径：2.5mm，3.8mm.器械通道：1.2mm，2.2mm.有被动弯曲功能。
3 | 普外科二区 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 应用于腹腔镜手术。技术参数：穿刺器型号涵盖5mm、10mm、12mm，取物袋、气腹针。
5 | 普外科二区 | 内镜用带包塑层活组织取样钳 | 用于胆道病变活检、胆囊息肉钳除、胆囊附壁结石取石等。要求：直径1.0mm ,长度1000mm、钳头两片张开角度不小于90°。
7 | 普外科二区 | 医用几丁糖 | 用于所有腹腔手术，可预防术后组织粘连。技术要点：具有良好的生物相容性、生物可降解性、及生物学活性等。