## Sheet1
2023年东城院区第一批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 肾病一区 | 血液透析用中心静脉导管 | 用于建立血管通路，保证血液透析的顺利进行。分为带涤纶套的导管和非涤纶套的导管。
2 | 检验科 | RNF/Septin9基因甲基化检测试剂盒 | 用于有胃癌家族史或40岁以上胃癌高风险人群检测
3 | 妇科 | 一次性支架子宫球囊 | 用于子宫腔止血以及防止宫腔粘连术后再次粘连。
4 | 妇科 | 可吸收止血非织布 | 满足妇科手术止血需求
5 | 眼科一区 | 泪液检测滤纸条 | 进行Schirmer试验，用来检测患者干眼症程度。要求泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。泪液检测滤纸条的结构为40mm*5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm。
6 | 肾病科一区 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 本产品用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。
7 | 肾病科一区 | 碘伏帽 | 用于腹膜透析病人腹膜透析外接延长短管管口的消毒封堵
8 | 口腔科 | 无砷失活抑菌剂 | 适用于恒牙或乳牙的牙髓失活。具有不含砷、安全、无毒、暂封时间长，充分自限性等性能。
9 | 口腔科 | 根管修复材料 | 适用于牙齿根尖手术，修补髓腔穿孔，根尖诱导成形及盖髓等治疗。具有良好的抗菌性和封闭性，可促进牙髓和根尖组织修复。
10 | 口腔科 | 牙科种植系统 | 种植系统用于牙种植术。种植体的表面有含有显微孔隙的钛浆等离子涂层，穿龈颈部为杯形，初始稳定性好。
11 | 口腔科 | 口腔可吸收生物膜 | 国产骨膜适用于种植术、拔牙术、上颌窦提升术、牙周手术等口腔治疗，起物理阻隔作用。具有双面结构，有优异的生物相容性，可充分促进组织血管化，封闭性能好，操作简便，有一定机械强度等要求。
12 | 口腔科 | 口腔用骨填充材料 | 国产骨填充材料用于口腔外科手术、种植手术及牙周手术中的骨修复。具有良好的生物相容性，骨传导成骨能力强，成骨活性高等特点。
13 | 口腔科 | 金属牙科托槽 | MBT金属托槽用于正畸治疗中容纳和固定正畸钢丝，传递矫治力到牙齿，达到矫正错位牙齿的目的。材质为不锈钢17-4ph，具有全互动，全被动或双核组合系统等选择。
14 | 口腔科 | 正畸支抗钉 | 国产矫正骨钉系统用于口腔正畸过程中植入颌骨内，辅助牙齿移动。型号全，生物安全性好。
15 | 口腔科 | 牙齿美白剂 | 用于有色物质造成的外源性染色牙、增龄性黄牙的牙齿漂白。产品含过氧化氢、丙二醇、交联聚丙烯酸树脂等物质。配合冷光漂白仪使用。
16 | 口腔科 | VITA派克斯（含碘仿氢氧化钙） | 用于乳牙充填或感染根管治疗后的临时性充填等。具有良好的组织相容性和X线阻射性等性能。
17 | 口腔科 | 一次性使用高速涡轮牙钻手机 | 用于无回吸口腔治疗术。具有浸液零回吸技术，工作端加长且仰角设计，三点水柱冷却，工作前端无气等性能。
18 | 口腔科 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 用于口腔正畸治疗中矫治各类错颌畸形。可制定个性化矫治方案，采用透明的医用高分子的材料生产而成。美观性好，摘戴方便舒适，口腔健康易维护。
19 | 普外科 | 一次性脉冲冲洗引流器 | 用于手术创面、软组织冲洗
20 | 普外科 | 多功能手术解剖器 | 适用于外科手术需求
21 | 耳鼻喉科 | 一次性使用活体取样钳 | 用于耳鼻喉科疾病治疗