## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 周围血管科二区 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 用途：髂动脉、股动脉严重狭窄及闭塞。要求：镍钛合金动脉支架内含有紫杉醇涂层。
2 | 周围血管科二区 | 髂静脉支架系统 | 用途：髂静脉严重狭窄及闭塞。要求：能够用于髂静脉的支架。
3 | 周围血管科二区 | 一次性输注导管包 | 用途：用于输注药物以溶解静脉及动脉血管内血栓。要求：可以用于导管溶栓
4 | 周围血管科二区 | 一次性使用激光光纤导管 | 用途：外周动脉及支架内严重狭窄及闭塞。要求：可以减容动脉及支架内钙化病变。
5 | 周围血管科二区 | 碳涂层支架 | 用途：膝下动脉严重狭窄及闭塞。要求：可以用于膝下动脉的支架
6 | 周围血管科二区 | 抓捕器 | 用途：专业用于将血管内异物取出。要求：可以用于抓捕血管内异物
7 | 周围血管科二区 | 外周血栓抽吸导管 | 用途：用于下肢静脉及动脉血管内血栓清除。要求：可以抽吸血管内血栓的导管。
8 | 周围血管科二区 | 血栓去除术导管 | 用途：用于髂静脉及下腔静脉血栓抽吸。要求：可以用于髂静脉及下腔静脉血栓抽吸，并具备药物喷射技术。
9 | 周围血管科二区 | 弯头支持导管 | 用途：用于支撑导丝通过动脉严重狭窄及闭塞段。要求：可以用于支撑导丝通过动脉严重狭窄及闭塞段
10 | 病理科 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测人粪便样本中基因甲基化情况。仅需采集少许粪便，无创性辅助大肠癌诊断。要求特异度、检测敏感度和肠镜检查符合率高。
11 | 病理科 | 网状纤维染色液 | 用于组织中网状纤维的组织化学染色，特别是对于骨髓活检纤维化程度分级具有重要作用。
12 | 病理科 | 含铁血黄素染液 | 用于组织中含铁血黄色的组织化学染色，对于组织中铁成份起到定性和分级作用。
13 | 病理科 | 脱钙液 | 用于去除骨组织或牙组织中的钙质成份，以便进行病理切片。
14 | 病理科 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 用于组织中弹力纤维的组织化学染色，特别是弹力纤维瘤有重要的鉴别诊断意义。
15 | 病理科 | 生物色标剂（七色） | 采用不同颜色的色标剂，对病理组织切缘进行涂抹，满足组织标本切缘定向的需要。使用多色试剂标记进行组合，可将同一病例多个染色后的组织包埋于一个蜡块中，有效地降低成本，同时提高包埋效率且方便镜下观察。
16 | 病理科 | EBER检测试剂盒（原位杂交发法） | 根据EBER特有序列设计的EBER单链DNA探针能特异地与EBER靶序列互补、杂交，从而检测EB病毒是否存在。主要用于与EB病毒密切相关肿瘤的病理诊断，如鼻咽癌、结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤等疾病。
17 | 病理科 | 间变性淋巴瘤激酶（ALK）特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于体外定性检测10%中性福尔马林固定、石蜡包埋的人类非小细胞肺癌组织切片中的间变性淋巴瘤激酶〔ALK)抗原。
18 | 肿瘤科 | 温度敏感型液体栓塞剂 | 用于富血运行恶性肿瘤的栓塞治疗，其主要技术特点为可术中显影便于观察栓塞位置及栓塞剂的分布情况，提高手术安全性；具有远端渗透力，肿瘤栓塞更致密，肿瘤坏死更彻底；可加载多种药物，载药方式灵活配置简单，药物释放持久，肿瘤坏死更完全。
19 | 肿瘤科 | 造影球囊 | 主要用于栓塞手术，能起到精准栓塞同时防止栓塞药物反流的作用，实现精准栓塞，更好的保护正常血管。
20 | 脑外科二区 | 血流导向密网支架 | 用于血管腔内治疗小型和中型宽颈（颈宽≥4mm或体颈比＜2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤
21 | 脑外科二区 | 栓塞保护伞 | 该产品适用于在颈动脉介入手术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。
22 | 脑外科二区 | 一次性使用冲吸式组合吸痰管 | 集口腔内吸痰和口腔护理为一体， 用于临床需做口腔护理及口腔内痰液吸引的患者
23 | 脑外科二区 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 适用于神经外科手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏.
24 | 脑外科二区 | 远端通路导引导管 | 为颅内介入治疗提供通路,大内径，远端可到达颈动脉C4段。
25 | 脑外科二区 | 颅内支架 | 用于颅内血管病变，闭环支架，支撑力强，贴壁性能好，可半释放。
26 | 脑外科二区 | 灌注导管 | 用于颅内支架释放，需要与同品牌颅内支架配套使用。
27 | 产科 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 用于手术伤口（剖宫产或会阴侧切）缝合，帮助伤口修复、对抗瘢痕体质、使切口愈合美观，排异反应小，无需拆线。型号齐全。
28 | 产科 | 一次性使用无菌外科免缝拉链 | 用于开腹手术中（剖宫产术）连续性闭合、无创伤、无异物的闭合切口。多孔面拉链胶带，不影响皮肤呼吸，粘合胶（纯植物淀粉材料）无刺激性，无需拆线。
29 | 产科 | 微孔多聚糖止血材料 | 用于产科剖宫产、会阴侧切及阴道裂伤手术中结扎法或其他常规控制方法不适用或无效时，可作为辅助用品控制毛细血管、静脉和小动脉出血。方便术中难以到达部位止血，或是辅助出血部位的止血操作快速止血。
30 | 产科 | 吸水敷料 | 用于剖宫产切口、脐带伤口治疗，对创面渗出物有吸收能力，提供一个湿润的伤口愈合环境，缩短愈合时间，预防瘢痕，抗感染。
31 | 产科 | 引流袋系统 | 产科专用引流袋系统可准确计量产后出血，解决了临床对产后出血计量不准不及时问题，做到提前发现，提前干预，大大避免因计量不准确造成的治疗延误风险。
32 | 产科 | 产后止血球囊 | 用于宫缩乏力、前置胎盘、胎盘植入导致的产后出血、并于宫缩剂使用无效后的一线止血手段。作为一种快速、无创的手段，可以有较高的止血成功率，又能压迫子宫内面，为进一步处置患者的转运、术前准备的时间中提供暂时性的出血控制手段。
33 | 产科 | 子宫颈扩张球囊 | 用于足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张。双球囊提供温和持久且稳定的机械扩张力，整个扩张过程中对宫颈内口和外口施加稳定的压力，是一种纯机械的扩张法，无药物累积副作用。