附件：

一、项目名称：北京中医药大学东直门医院建筑物防雷检测项目

二、项目预算： 5.5万元

三、质量标准或检测标准

严格按照国家相关规范标准进行检测

四、项目内容

本次检测内容包括东直门医院所有建筑物及建筑物内有关设备的防雷装置接地阻值测试，本次检测建筑物建筑面积约63241m2,其中本部49832m2，国际部13409m2

四、项目技术要求

1、检测设备及检测业务（包含辅助部件）等涉及到的全部费用均被认为已包含在防雷装置检测报价中，由此引起的任何其他费用全部由投标方负责。

2、投标方在检测开始前七个工作日提前编制好检测实施细则，具体包括检测设备、检测程序、检测方法及安全措施。

3、中标检测机构要在检测时必须遵守招标方的院规院纪，自身劳保穿戴整齐，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的检测设备。

4、投标方应本着安全、有序及高效的原则开展本次防雷装置检测，投标方对本次检测安全及检测数据负全责。因检测不安全而造成的任何设备损坏及人身伤亡事故，由投标方承担全部责任，因检测不合理或试验报告数据上的错误所造成的一切损失，由投标方全额承担。

5、检测完毕后，投标方出具正规的检测报告并签字、加盖检测单位公章，按照一定规则分类、装订整齐，对检测不合格的设备提出整改意见。