## Sheet1
2023年东城院区第五批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 脾胃病科 | 引流胆管及附件 | 本耗材主要用于壶腹部肿瘤、炎症或结石等引起的机械性胆道梗阻或胰腺部位液性占位的穿刺活检及引流。本耗材可在常规内镜下单独使用或经超声内镜引导下使用，主要包括超声胃镜下用穿刺活检针（细针），以及建立内引流管路所用管路两大部分。
2 | 脾胃病科 | 内镜用带包塑层活组织取样钳 | 本耗材是消化内镜下所用的浅表组织活检用品，需要实现腔内活检钳头的自由旋转功能，确保实现内镜下疑难角度病理组织的取样需求。
3 | 妇科 | 高渗盐水敷料 | 用于一般性伤口、手术切口，能够有效控制创面坏死组织及渗出物的吸附，渗液、细菌和坏死物质能够有效渗入敷料，促进创面的自然愈合。 技术要求：此敷料具有成膜性、透气性、保湿性、无免疫原性，还具有良好的生物相容性。可预防伤口感染，缩短愈合时间，减少患者的疼痛，并减少患者换药费用。
4 | 呼吸科 | 气管套管 | 长期气切患者，需要金属气切套管，便于管理与长久使用
5 | 皮肤科 | 导光凝胶 | 强脉冲光治疗、激光脱毛等项目前涂抹专用冷凝胶，用于导光和保护皮肤。
6 | 皮肤科 | 医用透明质酸钠修复液 | 可用于光电术后、果酸术后、清痘破损后、过敏性皮肤进行保湿补水修复。
7 | 皮肤科 | 重组胶原蛋白生物修复敷料 | 用于皮肤过敏、激光治疗后，痤疮受损创面的愈合。也可用于滚针导入，技术要求:全人源，混合型胶原蛋白。
8 | 手术室 | 一次性密封手助套袖 | 用途：用于腔镜手术中，主机与手柄连接管路的防污染保护，由卷膜和两端固定绑带组成。使用方法：术前将本产品套在腔镜手术主机与手柄连接管上，然后将卷膜折叠层拉开，完整套住管路，抽拉两端固定带至紧，以确保手术中所有摄影管路无菌状态。 技术要求：一次性无菌物品，规格为200*14cm；
9 | 介入中心 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 适用于症状性椎动脉狭窄的治疗。药物涂层由雷帕霉素和可降解的外消旋聚乳酸组成。
10 | 介入中心 | 栓塞保护器 | 规格型号齐全，术中可以精准定位，顺滑输送，快速回收，释放状态轻松 判断。
11 | 检验科 | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金） | 用于体外定性检测育龄妇女尿液中人绒毛膜促性腺激素（HCG）含量。
12 | 耳鼻喉科 | 止血敷料 | 应用于鼻腔、鼻窦及耳科术后的止血支撑与促进创面愈合，可有效克服耳鼻手术后的诸多不良反应及各种并发症。双重止血机制，降解迅速，无需抽取减轻病人痛苦，保护粘膜。免除换药成本及换药过程中病人所承受的痛苦，避免因普通敷料抽取带来的痛苦，与传统耳鼻止血敷料填塞相比提供适度压迫力，避免过度压迫导致的新生组织坏死。