## Sheet1
附件一：耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 产科 | 婴儿脐动静脉导管 | 用于新生儿抢救时及时开通静脉，扩充血容量，注射药物。
2 | 病理科 | 幽门螺杆菌23SrRNA基因与gyrA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 用途：用于检测人胃黏膜组织样本中幽门螺杆菌23SrRNA基因A2143G、A2143C、A2144G突变和gyrA基因261A、261G、260T、271A、271T、271G突变。 简要技术要求：1.检验原理：采用多重荧光PCR技术对人胃粘膜组织样本中的幽门螺杆菌及其耐药突变位点进行检测，以不同的荧光探针在一管内同时检测，可用于临床对幽门螺杆菌及其耐药性的辅助诊断。 2.最低检出限：当样本浓度过低时（CT>35左右），20次重复检验不能100%检出阳性。 3.精密度：批内精密度CV≤5%，批间精密度CV≤5%。 4.交叉反应：检测胃肠道常见的其他病原微生物（如蜡样芽孢杆菌、肺炎克雷伯杆菌肺炎、 金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、类志贺邻单胞菌、流感嗜血杆菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、铜绿假单胞 菌、脑膜炎奈瑟菌、MT、EAEC、EHEC、EIEC、EPEC、ETEC）无交叉反应。 5.干扰物质：当常见干扰物质如血液含量达到3%时，不会对样本检测结果产生影响。 6.药物影响：检验样本中含有以下浓度的药物，不会影响到试剂盒对样本检测结果的判定：阿莫西林、 克拉霉素、左氧氟沙星、奥美拉唑和枸橼酸铋钾在检验样本中浓度分别是 0.75mg•L-1、0.29mg•L-1、 1.62mg•L-1、0.4mg•L-1和 67.85mg•L-1。 7.突变检测限：幽门螺杆菌浓度为1pg/μL时，突变菌占比≥0.1%能够被检出；幽门螺杆菌浓度为 0.001pg/μL 时，突变菌占比≥50%能够被检出。 8.特异性：无交叉反应，检测具有相同临床感染部位或者具有相似临床症状的其他病原体，结果为阴性。 9.灵敏度：核酸浓度低至1000copies/mL仍能100%检出。 10.先进性：用多重荧光PCR技术，一次反应同事检测幽门螺杆菌及其耐药突变，操作更简便。 11.UNG/dUTP防污染体系：有效防止检测环境中PCR产物污染。 12.内标基因监控：从核酸提取到PCR反应全程监控，防止假阴性，结果更可靠。 13.抗干扰线：样本中含血或脓等均不影响检测结果。 14.与幽门螺杆菌传统检测方法-药敏试验相比，检测所需时间2小时左右。 15.适用机型：适用于 ABI 7500 和上海宏石SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 16.储存条件及有效期：包装后的试剂盒，贮存在-20℃冰箱内，保存期限是12个月。
3 | 病理科 | 核酸提取纯化试剂 | 用途：用于配合“幽门螺杆菌23SrRNA基因与gyrA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）”进行核酸提取纯化。 简要技术要求：本试剂盒批内差小于15%，批间差小于15%。
4 | 病理科 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒 （PCR-荧光法） | 用途：可应用于对12种高危HPV（hrHPV）基因型，帮助识别是否需要进行阴道镜检查，达到分流管理的目的；也可针对于年轻的诊疗决策给与参考，避免过度诊疗；帮助防止绝经后或三型转化区、非HPV相关宫颈病变患者的漏诊。提高鳞癌与腺癌检出率，效能明确，更符合国家的早诊早治及生育力保护政策。 简要技术要求：1、准确性高：同时检测两个基因甲基化程度，减少当前临床检查方式的不足，及早发现癌症，减少漏诊。 2、获得第三类医疗器械注册证。 3、采样方便无创：2ml宫颈脱落细胞。 4、操作简便：单次上机检测样本数最多可达94个。 5、数据判读简单：只需要根据结果的CT值就可进行结果判读，无须额外辅助工具。 6、检测周期短：8小时内完成检测。 7、大规模样本验证：开展了基于中国人群的大规模真实世界多中心队列样本验证。 8、基于国际通用荧光PCR技术平台开发，操作简便，且适用于市面上大部分全自动荧光PCR检测仪。 9、检测试剂盒具有良好抗干扰性能力，脱落细胞样本中含有血、粘液、白细胞等对本试剂盒的检测无明显影响。 10、检测试剂盒设置内标，用于监控检测全流程，保证检测质量。
5 | 病理科 | 人SHOX2、RASSF1A基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR荧光法） | 用途：体外定性检测人肺泡灌洗液中人SHOX2基因和人RASSF1A基因甲基化，用于肺癌疑似人群肺泡灌洗液细胞学检查的辅助检查。 简要技术要求：1.主要组成成分：PCR反应液、DNA聚合酶、质控品、阴性对照。 2.样本类型：肺泡灌洗液。 3.试剂储存及运输条件：≤-20℃储存。 4.检测基因：SHOX2基因、RSSAF1A基因和内参基因。 5.质量控制：提供阴阳性质控品，PCR反应体系具备内质控，转化前定量加入DNA。 6.检测原理及应用平台：MS-PCR（甲基化特异性PCR）、实时荧光定量PCR仪（含FAM、VIC、CY5通道）。 7.结果判断：质控品反应管FAM、VIC和 CY5均应有信号，阴性对照应无FAM和VIC（或HEX）扩增信号，无CY5信号。对于样本，CY5有信号，且其中FAM通道有信号且符合要求，判读RASSF1A基因甲基化阳性；VIC通道有信号且符合要求判读SHOX2基因甲基化阳性。其中任意一个基因甲基化阳性判读样本甲基化阳性。 8.最低检测限：试剂盒检测的RASSF1A基因, SHOX2基因参考品最低检测限应不高于250copies/test。
6 | 呼吸科二区 | 氩气电极 | 用于呼吸道内氩气止血及消融。
7 | 呼吸科二区 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 该产品为氩氦刀冷冻消融手术耗材，使用一次性使用无菌冷冻消融针进行对组织的冷冻治疗，适用于全身实体肿瘤。一次性使用无菌冷冻消融针为1.3mm\1.7mm的外径，针对肺部小的病灶，肺结节、肺部多发结节的使用，创伤小，耐受性好，恢复快，更加微创安全。
8 | 呼吸科二区 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 适用于胸部手术及各类气胸、血胸、血气胸、脓胸遗留时排气、排液和贮存引流液，其他手术后引流，一次性灭菌包装。