北京中医药大学东直门医院及国际部安防系统存储扩容采购需求

1. 采购目的

东直门医院及国际部安防系统视频存储时间不小于90天。

1. 设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 东城院区 | | | |
| 1 | 硬盘录像机 | 128路 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 8T企业级 | 块 | 96 |
| 二 | 国际部 | | | |
| 1 | 硬盘录像机 | 64路 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 8T企业级 | 块 | 40 |

1. 技术要求

3.1本次采购所有设备需供应商进行安防系统设备的安装调试，报价费用需包含所有费用。

3.2设备安装期间必须保证原有视频保存30天，如造成视频录像缺失，供应商需承担因视频丢失造成的损失，设备安装调试实施方案符合实际要求并自行制定。

3.3设备安装期间需保证医院安防系统正常运转工作，包括发生安防系统问题紧急情况下的应急处置，如发生因设备安装造成的安防系统故障损失将由供应商自行承担。