## Sheet1
2024年东城院区第四批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 肾病内分泌一区 | 一次性使用安全胰岛素注射针头 | 适用范围：与注射笔配套使用向人体皮下注射药物使用，多用于胰岛素注射操作 技术要点：安全胰岛素注射针头有防针刺设计装置，在进行胰岛素注射操作时能有效避免针刺伤的发生，保护医护人员
2 | 周围血管科 | 外周血管灌注导管 | 适用范围：用于外周血管灌注导管适用于溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药，适用于外周动静脉血栓的腔内溶栓及给药治疗。技术要点：使用前检查输送导管和闭塞导丝，肝素盐水冲洗导管，根据病变血管直径选择相应规格导管通过导丝至病变部位。通过连接鲁尔锁定接头脉冲注射或缓慢灌注药液。 确认药液灌注治疗结束后，将外周血管灌注导管作为一个整体回撤出体外。
3 | 骨伤科四区 | 组合式外固定架单臂一体外固定架 | 适用范围：骨与关节畸形的矫形、肢体延长、骨折的治疗等。 技术要点：1、熟悉解剖，避免损伤神经、血管和肌腱。2、不要让固定针或螺钉进入关节。 3、避开骨折端和血肿。4、避开皮肤脱套或挫伤区。5、对骨皮质预钻，以避免热损伤（导致环形骨坏死）6、固定针长度要合适，以构建合适的框架。
4 | 骨伤科二区 | 人工全膝关节 | 适用范围：与骨水泥配合使用，适用于膝关节表面置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
5 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（陶瓷对陶瓷） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
6 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（陶瓷对聚乙烯） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
7 | 骨伤科二区 | 人工全髋关节（合金对聚乙烯） | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
8 | 骨伤科二区 | 人工半髋关节 | 适用范围：与同一系统组件配合使用，适用于半髋关节置换；技术要点：各组件型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
9 | 骨伤科二区 | 一次性等离子体刀头 | 适用范围：与低温等离子体多功能手术系统、射频主机、高频手术治疗仪等设备连接使用，适用于对软组织进行汽化、切割、消融和凝血。技术要点：一次性等离子体刀头型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求。
10 | 骨伤科二区 | 不可吸收带线锚钉等 | 适用范围：膝关节和手部肌腱、韧带与骨组织的固定。内窥镜下半月板撕裂的修复固定。骨与软组织的连接固定。韧带的修复和重建。重建术中韧带与肌腱或骨的固定。缝合及结扎用。关节镜手术入路保护。肌腱或韧带移植物与骨之间的移植固定。与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质等；技术要点：各产品型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求（U型钉、半月板缝合系统、带线锚钉、全缝线锚钉、韧带固定螺钉、带袢钛板、外科缝线、关节镜入路套管、界面螺钉、刨削刀头等运动医学相关耗材）。
11 | 骨伤一科 | 颈椎前路钉板固定融合系统JZI | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：该产品采用精巧的流线型超薄板型设计，更符合亚洲人较小体型。更好的解决了手术后吞咽困难，有异物感等问题。采用一体雕琢成型工艺，生产预弯型钢板，产品强度更佳，更好避免术后断板等不良问题。精密结合的一步式锁紧机制，降低医生操作步骤，缩短手术时间。多种螺钉设计，满足各种临床需求。
12 | 骨伤一科 | 颈椎前路钉板固定融合系统JZIII | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：原创三角稳定设计，确凿可靠固定；低切迹微创钢板，最小限度软组织刺激；最优化的植骨面积，促进骨生长及融合
13 | 骨伤一科 | 颈椎后路钉棒固定系统1 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：钛合金材质的颈椎后路钉棒内固定系统，由螺钉、螺塞和横连接板等组成，适用于颈椎后路手术的内固定治疗。
14 | 骨伤一科 | 人工颈椎间盘 | 适用范围：适用于颈椎骨折，滑脱复位时前路内固定。技术要点：降低MRI伪影；易于植入；导向滑动髓核；模仿正常脊柱运动，活动度能达到正常的生理颈椎运动。
15 | 骨伤一科 | 胸腰椎前路钉棒固定系统2 | 适用范围：适用于胸腰椎骨折，滑脱复位及融合时前路内固定。技术参数：前路稳定设计，多规格垫片，螺钉和棒，满足所有前路固定手术。
16 | 骨伤一科 | 胸腰椎前路钉棒固定系统1 | 适用范围：适用于胸腰椎骨折，滑脱，不稳，间盘突出的椎间植骨融合内固定。技术要点：此技术为正侧方入路腰椎融合术，整个手术操作完全在直视下进行，可以有效避免神经并发症的产生，另外整体手术耗时较短，最快单节段，仅30min即可完成手术，出血极少，病人术后恢复快。术中使用带格挡设计的Keystone超长超大融合器，可以保证超大的植骨量从而来确保融合效果，而且因为融合器够长可以架在骨突环上，防止塌陷。带格挡设计一是增加了融合器的强度，二是可以将植骨材料压实避免融合器植入过程中植骨材料的掉出。正侧方入路融合术切口小，属于MIS小切口微创手术
17 | 骨伤一科 | 胸腰椎开放固定融合系统18 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：该系统是一套治疗节段从胸椎到腰骶，手术适应症从退变、脊柱骨折到复杂的脊柱畸形矫形，提供完整解决方案的全面的产品系统。是当年国产同类产品中较先使用硅胶手柄工具；较先使用自断螺母及双螺纹钉体设计的产品。产品性能安全稳定，设计理念先进，贴合临床需求。至今仍是临床中使用率非常大的产品。
18 | 骨伤一科 | 胸腰椎开放固定融合系统4 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：该系统是一套治疗节段从胸椎到腰骶，手术适应症从退变、脊柱骨折到复杂的脊柱畸形矫形，提供完整解决方案的全面的产品系统。是当年国产同类产品中较先使用硅胶手柄工具；较先使用自断螺母及双螺纹钉体设计的产品。产品性能安全稳定，设计理念先进，贴合临床需求。至今仍是临床中使用率非常大的产品。
19 | 骨伤一科 | 胸腰椎后路微创固定融合系统4 | 适用范围：适用于脊柱后路内固定。技术要点：适用单节段或多节段经皮固定。用椎弓根螺钉技术在脊柱外科手术中的应用是相当常见的，也常用来做经皮脊柱内固定术，微创技术具有操作简便，创伤小、出血少、恢复快等优点。
12 | 骨科二区 | 单髁膝关节系统 | 适用范围：该产品适用于单间室膝关节置换术，仅适用于骨水泥固定。技术要点:根据患病关节尺寸选择相应的假体规格，通过外科手术进行植入，截骨面充分覆盖，避免过度悬出，恢复患病前的正常力线。