胃肠镜用全自动内镜单缸清洗消毒机技术参数

- 送水流量：17L/min或更大

- 送水压力：0.2-0.5MPa

- 送水温度：最高25℃

- 外形设计紧凑，宽度不大于592厘米

- 每次可清洗消毒的内镜数量：1条

- 有的超声清洗功能，可去除附着在内镜细微部件上的污染物

- 具有自身清洗功能，防止水过滤等管路被细菌污染

- 清洗方法：浸泡灌流加喷淋

- 消毒方法：消毒液浸泡灌流加喷淋

管道内部：消毒液冲洗

开口阀：消毒液浸泡

10、内置0.2μm无菌水过滤器

11、清洗时间设置：0-60分钟可调

12、消毒时间设置：0-60分钟可调

13、清洗槽容量：≥12L

14、消毒液储存箱容量：≥12L

15、供电：电压220V 50Hz，1.5kw

16、保修期：≥三年