技术参数

1、该设备及耗材可适用于下肢动脉的斑块及血栓的清除。

2、设备需具备盐水灌注和主动抽吸功能，具备旋转切割功能。

3、切除血管内斑块及血栓的同时可以将异物吸出体外。

4、切割范围，可实现360°全方位切割。

5、配套耗材需具备2mm-3mm直径范围的导管。

6、质保不低于3年。