附件：

1.智能追溯码采集一体机（高拍仪）

用途：用于扫描药品包装上的追溯码，快速录入药品信息，提高数据录入的准确性和效率。

规格要求：可与HIS系统、药品追溯系统对接，支持批量识别多个追溯码，适用于一次性准确扫描多个药盒（例如30盒药品），扫描范围广，药品响应速度快，能高效读取追溯码，适合高强度工作环境，长时间使用不易损坏，能够保持高准确度和响应速度，厂家能够长期支持随时高效的售后服务。

2.无线手持式扫描枪，指环式扫描枪

用途：用于快速扫描药品外包装上的追溯码，能够进行移动化操作，能够进行实时的数据传输和处理，实时查看扫描追溯码进度，适合药师在配药过程中使用，轻便设计适合在药架缝隙等紧凑空间内使用。

规格要求：扫描速度快，误读率低，无线连接，传输距离长，抗干扰能力强，能够支持与医院HIS对接，无线带屏幕手持式扫描枪（手持PDA）支持多角度扫描，满足高强度应用需求，能够实时读取扫描药品追溯码后远程确认发药，提高药师调配效率，提高准确度。指环式扫描枪能够调节指环尺寸，适配不同的手型，轻便灵活，响应速度快和具有高灵敏度。