## Sheet1
北京中医院大学东直门医院（通州院区）麻醉科、心外科手术用医用耗材需求明细表
公示序号 | 使用科室 | 遴选公示耗材名称 | 产品技术需求 | 报名产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品报价 单价（元） | 报名公司 | 代理人 | 联系电话
3 | 麻醉科 | 关节缝线 | 适用于关节镜下手术，肌腱、筋膜的缝合。
4 | 心外科 | 金属线 | 用于胸骨缝合固定，型号齐全。
6 | 麻醉科 | 一次性使用TPE输血器 | 适用于术中输血（无针）。
7 | 心外科 | 一次性使用压力延长管 | 用于压力监测管路的连接、输液、输血转向，两端接头。
8 | 心外科 | 一次性使用无菌测温导尿管 | 作留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度。
9 | 心外科 | 医用几丁糖膜 | 用于非眼部手术病人和深昏迷病人，预防肌松引起的暴露性角膜炎症。
10 | 心外科 | 一次性使用喉罩气道导管 | 用于打开并密封上喉部，在进行自主，辅助或控制通气时，在患者体内提供一个气体通道。
12 | 心外科 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 胸外手术麻醉时作分隔支起管通气一次性使用。
15 | 心外科 | 打孔器 | 适用于临床外科手术时在动静脉血管壁上打一个圆形开口，便于血管吻合。
17 | 心外科 | 一次性使用吹雾管 | 用于心血管外科手术过程中对微小血管的非接触式冲洗，以便于暴露手术视野。
19 | 心外科 | 冠状动脉分流栓 | 适用于冠脉血管手术时在吻合口处分流血液。
20 | 心外科 | 结扎钉 | 用于手术时体内血管和组织的结扎和吻合。
21 | 心外科 | 结扎钳 | 用于结扎钉的递送装置。
23 | 心外科 | 一次性使用缝线固定器 | 用于手术过程中对手术缝线进行分置牵引和固定，型号齐全。
25 | 心外科 | 心脏瓣膜测瓣器（机械主动脉瓣） | 适用于人工机械主动脉瓣测量。
29 | 心外科 | 主动脉测瓣器（生物瓣） | 适用于生物主动脉瓣膜的测量。
30 | 心外科 | 持瓣手柄 | 适用于生物主动脉瓣，瓣膜的加持瓣手柄。
31 | 心外科 | 二尖瓣（生物） | 适用于替代病理的或假体的生物型二尖瓣膜
32 | 心外科 | 二尖瓣测瓣器（生物） | 适用于生物二尖脉瓣膜的测量。
33 | 心外科 | 持瓣手柄 | 适用于生物瓣加持。
40 | 心外科 | 一次性使用自体血液回收器 | 适用于手术后心包、胸腔、纵隔引流的过滤和回输。
41 | 心外科 | 一次性使用硅胶手术引流管 | 用于胸腔积液及术后闭式引流。
44 | 心外科 | 一次性体外循环灌注针 | 用于心脏直视手术中主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。
45 | 心外科 | 一次性使用灌注管 | 体外循环手术中进行心肌保护。
46 | 心外科 | 一次性使用腔静脉插管 | 用于各种需要建立体外循环进行心脏手术的患者。
47 | 心外科 | 一次性使用动脉微栓过滤器 | 可用于氧合后的血液微小栓子的过滤装置。
51 | 心外科 | 一次性使用体外循环导管插管 | 用于心脏直视手术时做体外血液循环用股动静脉插管。
52 | 心外科 | 一次性使用体外循环管道 | 体外循环下进行心脏直视手术时，用于连接台上、台下及台下氧合器、血液超滤器等的装置。
56 | 心外科 | 一次性使用心肌保护液灌注装置 | 用于体外循环心脏直视手术中进行心肌停跳液的灌注。
57 | 心外科 | HTK溶液 | 适用于心脏停搏、心肌保护等的器官保护液。
58 | 心外科 | 一次性使用氧气过滤器 | 用于过滤体外循环手术中氧气的杂质、尘埃微粒。
59 | 心外科 | 一次性使用右心吸引头 | 用于心脏直视手术或其他外科手术，清理胸腔内血液。
60 | 心外科 | 一次性使用贮血过滤器 | 用于自身血液回收和心肺转流直视手术，作贮血、滤血、祛泡用。
61 | 心外科 | 一次性使用左心吸引头 | 用于心脏直视手术或其他外科手术的心内吸引。
62 | 心外科 | 冠状静脉窦逆灌管 | 用于冠状静脉逆行灌注。
63 | 心外科 | 一次性体外循环用配套血管路 | 适用于心脏外科手术体外循环中的血液输送。
64 | 心外科 | 主动脉灌注管 | Y型吸引连接管。
65 | 心外科 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损。
66 | 心外科 | 临时心脏起搏器电极导线 | 用于心外科手术中进行临时心房、心室起膊及传感，与兼容的临时心脏起搏器配合使用。
67 | 心外科 | 术中支架系统 | 用于I型夹层的手术治疗。
69 | 心外科 | 自粘性软棸硅酮吸水纤维敷料 | 用于体表渗出型伤口覆盖，自粘性、吸水性的外科敷料。
71 | 心外科 | 电极片 | 包含与除颤仪连接的可重复应用的电极片电缆和一次性应用的电极片。
73 | 心外科 | 一次性使用套管穿刺器 | 用于腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。
74 | 神经外科 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | 用于颅内血肿、脓肿等病灶的穿刺、引流，需具备不同长度（20mm-70mm），以满足不同位置穿刺。