## Sheet1
北京中医药大学东直门医院（通州院区）医用耗材遴选需求表
公示序号 | 使用科室 | 遴选公示耗材名称 | 产品技术需求 | 报名产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品报价 单价（元） | 报名公司 | 代理人 | 联系电话
1 | 针灸科 | 皮内针 | 皮内针由针尖、针盘构，真体采用符合GB/T4240-2009中规定的06Cr19Ni10奥式体不锈钢制成。皮内针可持续微弱刺激皮部,激发经气,调节脏腑经络功能。主要用于一些慢性疾病以及经常发作的疼痛性疾病。(如高血压,头痛,失眠,三叉神经痛,关节痛,痛经,遗尿等病症。)皮内针能够补充现有院内毫针治疗的时间限制，皮内针埋针治疗能够对慢病及疼痛患者的治疗有很好的补充作用，达到较好的诊疗效果。 皮内针的长度为0.22*5毫米,使用斜刺手法,能够有效刺激皮部,达到更好的治疗效果。
2 | 妇科 | 一次性阴道照明扩张器 | 一次性使用产品，环氧乙烷灭菌消毒，结构为调节式类型，具有中号、小号等尺寸规格，具有电池及发光二级管，可持续照明。
3 | 手术室 | 锐器保护套 | 带显影条，对手术室尖利器械可以起到保护作用 ，多规格。适用于高温和低温灭菌。
4 | 手术室 | 尖端保护套 | 带显影条，对手术室尖利器械可以起到保护作用 ，多规格。适用于高温和低温灭菌。
5 | 手术室 | 耐药三通 | 应用于手术中麻醉给药，为现有耐药三通的补充型号，延长管型三通。
6 | 皮肤科 | 斑点试验芯室 | 目的：1.诊断变态反应性皮肤病； 2.寻找引起过敏的致敏原； 3.指导临床选择相应代替物并采取保护性措施。 4.方法：将可疑致敏物质敷贴于患者皮肤上，通过皮肤或粘膜进入机体后进行过敏原检测。 5.适应症：变应性接触性皮炎；特应性皮炎患者；各类湿疹皮炎；接触性皮炎综合症等。
7 | 皮肤科 | 真菌D-葡聚糖检测荧光染色液 | 采用酶联特异性侨联原理与形态学鉴定，可检测所有浅部与深部真菌种类，灵敏度99.5%，检测时间快速，仅需1-3分钟。
8 | 胸外科 | 一次性无菌留置引流导管 | 1、适用病症：适用于胸腹腔积气、积液的留置引流，一次性使用。可留置时间不少于20天。 2、导管管体及接头采用聚氨酯材料制造；穿刺胶塞采用硅橡胶材料制造。 3、内芯采用医用金属（不锈钢/铝金）材料制造，内芯座采用聚碳酸酯制造。 4、引流导管由导管与内芯组成。管体头端椭圆大侧孔，方便大流量引流。头端计零刻度及显影线，便于X光线定位。使用方式为可在床边快速一步法置管。
9 | 胸外科 | 一次性使用引流管 | 1、适应病症：用于胸部手术及各类气胸、血胸、血气胸、脓胸引流时排气、排液和贮存引流液。2、灭菌包装，组合式多种规格。
10 | 胸外科 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1、适应病症：用于手术后引流。2、灭菌包装，多规格可选。
11 | 胸外科 | 环抱式接骨板（纯钛） | 1、适应病症：肋骨骨折断端连接内固定。一次性植入物。2、纯钛材质，可进行摄片和磁共振检查。3、手术时无需螺丝固定。4、多种规格，适应不同患者的治疗
12 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 清晰度高，视野大，操控性好，关键技术参数：1.图像清晰度16万像素，多级照明调节；2.导管前端超细7.4Fr,插入管外径8.6Fr。弹头设计，易于手中植入；3.最小转弯半径8mm，1：1扭矩，同轴性好，具有被动弯曲功能双向最大偏转角度275°，有偏转自锁功能。视场角：95度 视野深度：2-50mm
13 | 泌尿外科 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 切割刀，缝合钉，不锈钢或镍钛合金，自行脱钉，止血吻合效果充分
14 | 泌尿外科 | 一次性腹腔镜缝合器 | 在腔镜手术后，对10-15mm的穿刺孔内壁组织进行缝合，戳孔关闭可以达到1CM的筋膜收拢，180度的组织缝合。固定进针导引通道，自动回撤缝线功能。