## Sheet1
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心血管二区 | 单腔永久起搏器（抗核磁） | 临床用于适合安装起搏器的病证植入单腔永久起搏器，单腔起搏是将导线植入一个心腔（右心房或右心室）中进行起搏，从而治疗缓慢性心律失常的方法。植入心脏起搏器后，33.8%患者具有MRI检查的真实需求,MRI检查会对非抗核磁起搏器过感知及其导致的抑制，非同步起搏及其介导的心律失常，导线头端过热及其造成的失夺获，机械故障及损毁。因此，临床 需要单腔抗核磁永久起搏器。
4 | 血液肿瘤科 | 异物抓捕器 | 用于收回血管内异物（滤器或异物）。
5 | 血液肿瘤科 | 药物球囊扩张导管 | 产品用于经皮腔内血管成形术中股腘动脉的球囊扩张，以治疗因动脉粥样硬化引起的狭窄和闭塞性病变。
7 | 血液肿瘤科 | 胃造口装置 | 该产品通过适当的经皮穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，用于肠内营养。包括：1、进行长期胃内管饲营养；2、胃内减压/重力引流；3、经胃造口进行仪器治疗或诊断；4、在置入小肠喂养管后可在小肠喂养的同时进行胃内减压。
8 | 血液肿瘤科 | 软组织活检针 | 本产品适用于甲状腺、淋巴结、羊膜腔等经皮对软组织进行活体检查。
9 | 血液肿瘤科 | 一次性活检针 | 本产品适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。本产品能够满足临床一次穿刺，多取样的需求，提高阳性率及正确诊断率，降低并发症发生率。特别是穿刺距离较长的小病灶，可加快活检速度，减少患者的X线暴露。
10 | 血液肿瘤科 | 同轴引导活检针 | 本产品适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。本产品能够满足临床一次穿刺，多取样的需求，提高阳性率及正确诊断率，降低并发症发生率。特别是穿刺距离较长的小病灶，可加快活检速度，减少患者的X线暴露。
15 | 血液肿瘤科 | 带纤维铂金弹簧圈 | 铂金材料兼容核磁共振检查，所有弹簧圈均带有致密纤毛，快速促进血栓形成达到栓塞目的。
16 | 血液肿瘤科 | 含纤维铂金弹簧圈 | 铂金材料兼容核磁共振检查，所有弹簧圈均带有致密纤毛，快速促进血栓形成达到栓塞目的。
17 | 血液肿瘤科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 独特的Interlocking Arm-互锁臂设计允许在最终解离点进入血管前可以导入和收回，用于增强弹簧圈输送和回撤能力。更安全的栓塞，可控释放，进行回撤重新定位，栓塞更安全。超长长度，使用最长达40cm可以更快速完成手术，快速促进血栓形成高效栓塞。铂金材料兼容核磁共振检查。预装系统，直接输送，多种尺寸和形状满足手术需求。临床应用，临近大动脉或者入流流量较大情况下，脾动脉瘤，肾动脉瘤等，高风险部位的栓塞，肺动脉栓塞等高难度部位，胃和十二指肠动脉等，各种严重出血的栓塞。
18 | 血液肿瘤科 | 肠梗阻导管套件 | 肠梗阻导管经鼻型长3m可以直接作用于梗阻部位进行吸引，并且可以注入药液，在术前放置肠梗阻导管可以用于肠排列，降低术后肠粘连的发生率。导管有显影线，可以注入造影剂，进行必要检查。经肛型肠梗阻导管全场1.2m，主要用于大肠梗阻，与支架相比，价格更低，放置更方便。技术需求：介入或内镜下置管。
27 | 呼吸科二区 | 内窥镜用异物钳 | 临床用于气管镜下采用该产品将较大异物的钳取出。该产品适于内镜下使用，可通过活检孔道为3.0mm，钳端长，抓力大，适用于不规则异物的取出。
29 | 呼吸科二区 | 一次性使用高频切开刀 | 用于气道内肿瘤、瘢痕组织切割。该产品可连接高频电刀，前端为针形，可回缩至鞘内。产品能通过活检孔道2.0mm。
30 | 呼吸科二区 | 安全-T-管（Montgomery safe-T-Tube) | 临床用于声门下创伤性气道狭窄的治疗。该产品为硅酮材质，与组织有很好的相容性，可长期放置，不同型号适用于不同患者类型，可现场切割，横支端有封堵帽。
32 | 呼吸科二区 | 支气管热成形导管 | 用于支气管哮喘的治疗，适用于2.0mm及3.0mm活检孔道，逐个叶段伸入进行消融。
34 | 呼吸科二区 | 柱状光纤 | 用于光动力治疗。该产品为柱状激光光纤，光纤内芯为石英材质，芯径300um和600um，发光体长度2-6cm，适用于功率0-2W。
35 | 呼吸科二区 | 医用激光光纤 | 临床用于激光消融治疗，可消融恶性肿瘤、瘢痕组织、肉芽组织、支架、结石等。该产品为点状激光光纤，光纤内芯为石英材质，，芯径300um和600um，长度2-3米，适用于功率0-20W。