心脏康复中心  无创心输出量测量系统

一、技术参数

1、测量参数：

1.1 HR：心率

1.2 SV：心收缩量

1.3 CO：心输出量

1.4 CI：心脏指数

1.5 CTI：心收缩指数

1.6 VET：瓣膜射血时间

1.7 EF：射血分数

1.8 EDV：舒张末期容量

1.9 SVRi：外周血管阻力指数；体循环阻力指数

1.10 SVR：外周血管阻力；体循环阻力

1.11 LCWi：左心作功指数

1.12 TFI：胸液指数

1.13 EDFR：前负荷率 （提供证明文件）

1.14 ECG：心电波形

2、测量方法：改良型心阻抗法、形态校正法

3、主要评估方式：使用每搏量估算公式、血流动力学分类模型

4、主要测试用途：运动监测、动态监测、静态监测

5、电脑端监测软件通过CFDA注册认证

6、数据报告储存：无限制

7. 运动监测方式：病人在跑步机或者踏车上监测病人的运动状态下的运动数据

8、适用科室：心脏康复科、急诊科、心内科、ICU、麻醉科

二、主机及附件主要配置

1、无创心输出量测量系统遥测主机

2、接收设备

3、配件套装（盒套、背带、电池、磨砂膏等）

4、工作站及系统

5、专用电极片

6、专用打印输出设备

7、专用台车

心脏康复中心    气囊式体外反搏装置

1、工作压力部分：

1.1 反搏装置使用体外反搏气路系统

1.2 输入功率不小于2000VA

1.3 电磁阀

1.4 囊套：含小腿、大腿、臀部囊套，预留上肢接口

2、心电部分：（略）

3、脉搏血氧部分：

3.1 治疗中实时显示脉搏波形、D/S峰值比、面积比，反映治疗效果

3.2 指脉波增益范围可调

4、软件部分：

4.1 可储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据

4.2 反搏比率为1:1或1:2可调

4.3 （略）

5、专用部件（略）

6、 床板四周有坚固可靠支撑，稳固性好

7、通过FDA上市许可、CE认证、RoHS检测、生物相容性评价优先

8、设备使用期限不小于9年