## Sheet1
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
6 | 心四 | 导丝 | 该产品由302不锈钢丝制造、带聚四氟乙烯涂层。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。该产品适用于封堵器诊断及介入治疗的辅助产品，安全可靠。
11 | 心四 | 人造血管 | 用于血管外科手术，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
12 | 心四 | 双绒编织人造血管 | 用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
15 | 心四 | 血管缝合器系统 | 适用于5F至21F鞘管进行介入导管检查或治疗的病人，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉穿刺到位。鞘管尺寸大于8F时，至少需要2件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术。
16 | 心四 | 亲水涂层导引鞘 | 用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血。
17 | 心四 | 肝素涂层血管内覆膜血管内支架系统 | 用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流。
18 | 心四 | 三叶球囊导管 | 用于协助自膨覆膜支架在大直径血管腔内扩张。
20 | 心四 | 亲水涂层导丝 | 该产品用于辅助向外周血管系统内输送经皮导管。
22 | 心四 | 血管鞘 | 用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术。
23 | 心四 | 导引系统 | 用于为带传送系统的左心耳封堵器提供血管和经中隔通路。