通州院区检验科实验台及相关配套设施技术参数要求

| 序号 | 名称 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台 | 全钢落地结构，1.0mm冷轧钢板，台面为12.7mm富美家实芯理护板，边缘双层加厚至≥25mm，小圆弧收边，边缘下方钢制一体折弯拉手，五金件：柜门铰链选用不锈钢铰链，抽屉滑轨选用钢珠承重滑轨，承重45kg，座两个人位，配键盘拖，实验台面的边角呈圆弧形。 |
| 2 | 实验吊柜 | 全钢结构，1.0mm冷轧钢板，带立柱支撑。 |
| 3 | 五孔插座 | 施耐德品牌安装在吊柜立柱上每个柱子配备一个。 |
| 4 | 网络插座 | 施耐德品牌安装在吊柜立柱上每个柱子配备一个。 |
| 5 | 实验边台（带脚轮） | 全钢落地结构，1.0mm冷轧钢板，台面为12.7mm富美家实芯理护板，边缘双层加厚至≥25mm，小圆弧收边，边缘下方钢制一体折弯拉手，五金件：柜门铰链选用不锈钢铰链，抽屉滑轨选用钢珠承重滑轨，承重45kg。座一个人位，配键盘拖。带四支刹车脚轮。 |
| 6 | 导型五孔插座 | 施耐德品牌安装在导型底座配备一个。 |
| 7 | 导型网络插口 | 施耐德品牌安装在导型底座配备一个。 |

注：精确延米和尺寸以设计图纸和实地测量为准。