## Sheet1
公示 序号 | 使用科室 | 遴选公示名称 | 临床用途及技术需求
1 | 脑外科 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | 用于颅内血肿、脓肿等病灶的穿刺、引流，需具备不同长度（20mm-70mm），以满足不同位置穿刺。
2 | 脑外科 | 颈动脉转流管 | 用于颈动脉手术时维持颅内血液供应。
3 | 脑外科 | 颅内支持导管 | 在神经介入治疗中引导介入器械进入选定的神经血管系统，要求具有很好的支撑性、通过性和安全性。可抵达颅内2级血管。
4 | 心外科 | 一次性使用自体血液回收器 | 适用于手术后心包、胸腔、纵隔引流的过滤和回输。
5 | 心外科 | 一次性使用硅胶手术引流管 | 用于胸腔积液及术后闭式引流。
6 | 心外科 | 一次性使用动脉微栓过滤器 | 可用于氧合后的血液微小栓子的过滤装置。
7 | 心外科 | 一次性使用体外循环导管插管 | 用于心脏直视手术时做体外血液循环用股动静脉插管。
8 | 心外科 | 一次性使用体外循环管道 | 体外循环下进行心脏直视手术时，用于连接台上、台下及台下氧合器、血液超滤器等的装置。
9 | 心外科 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损。
10 | 心外科 | 冠状静脉窦逆灌管 | 用于冠状静脉逆行灌注。
11 | 心外科 | 术中支架系统 | 用于I型夹层的手术治疗。
12 | 心血管四区 | 人造血管 | 用于血管外科手术，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
13 | 心血管四区 | 双绒编织人造血管 | 用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉，需要有涂层工艺，降低孔隙度，减少渗血和出血；保证内膜均匀生长，同时防止组织过度向内生长。
14 | 心血管二区 | 单腔永久起搏器（抗核磁） | 临床用于适合安装起搏器的病证植入单腔永久起搏器，单腔起搏是将导线植入一个心腔（右心房或右心室）中进行起搏，从而治疗缓慢性心律失常的方法。植入心脏起搏器后，33.8%患者具有MRI检查的真实需求,MRI检查会对非抗核磁起搏器过感知及其导致的抑制，非同步起搏及其介导的心律失常，导线头端过热及其造成的失夺获，机械故障及损毁。因此，临床 需要单腔抗核磁永久起搏器。
15 | 呼吸科二区 | 一次性使用高频切开刀 | 用于气道内肿瘤、瘢痕组织切割。该产品可连接高频电刀，前端为针形，可回缩至鞘内。产品能通过活检孔道2.0mm。
16 | 呼吸科二区 | 安全-T-管（Montgomery safe-T-Tube) | 临床用于声门下创伤性气道狭窄的治疗。该产品为硅酮材质，与组织有很好的相容性，可长期放置，不同型号适用于不同患者类型，可现场切割，横支端有封堵帽。
17 | 呼吸科二区 | 支气管热成形导管 | 用于支气管哮喘的治疗，适用于2.0mm及3.0mm活检孔道，逐个叶段伸入进行消融。
18 | 普外科二区 | 一次性穿刺器超声引导支架套件包 | 用于超声引导下穿刺，需要配置无菌引导架、引导槽、保护套、耦合剂。A、B、C、D、E、F、G型
19 | 麻醉科、手术室 | 一次性使用TPE输血器 | 适用于术中输血（无针）。
20 | 麻醉科、手术室 | 医用几丁糖膜 | 用于非眼部手术病人和深昏迷病人，预防肌松引起的暴露性角膜炎症。